Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»

(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __   ИЛ-РОС-000335  ____________________________

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  № 268   от  « 29  »   06    2023 г.

| Заказчик (наименование,адрес) | с.п. Красносельское, Прохладненского р-на |
| --- | --- |
| Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО) | Ансокова И.Х. |
| Акт отбора проб(ы) | № 52 |
| НД на отбор проб | Гост 31861-2012; Гост 31942-2012 |
| Описание проб(ы) (тип пробы) | Водопроводная сеть |
| Дата и время отбора проб(ы) | 26.06.2023г., время: 11-16 – 11-25 |
| Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию | 26.06.2023; время: 14-50 |
| Даты начала и оконч. выполнения испытаний | 26.06.2023г. – 29.06.2023г. |
| Доп. сведения об условиях проведения испытаний |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № пробы по акту | № пробы в лаб-рии | Описание точки отбора пробы | Определ. показатель | Ед. измере- ния | Результаты испытаний с харак-ой погреш., Х±Δ | Допустим. норматив | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Ул. Заводская, 30 | привкус | баллы | 0 | 2,0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | запах | баллы | 0 | 2,0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | мутность | ЕМФ | 0,48±0,1 | 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | цветность | баллы | 4,4±1,3 | 20,0 | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  |  | ОМЧ | КОЕ в 1мл | 3 КОЕ | <50 | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  |  | ОКБ | КОЕ в 100мл | зарост ф-ов | Отсутств. | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  |  | Колиф..бакт | КОЕ в 100мл | зарост ф-ов | Отсутств. | ГОСТ 31955.1-2013 |
| __ | 7 | Ул. Молодежная, 19 (в/к) | привкус |  | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | запах |  | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | мутность |  | 0,84±0,17 | 2,6 |  |
|  |  |  | цветность |  | 4,4±1,3 | 20,0 |  |
|  |  |  | ОМЧ |  | Не обнаружено | <50 |  |
|  |  |  | ОКБ |  | 11 КОЕ | Отсутств. |  |
|  |  |  | Колиф..бакт |  | 11 КОЕ | Отсутств. |  |
|  |  | ПОВТОР от 03.07.2023г. | привкус |  | 0 | 2,0 |  |
|  | 4 | Скважина (Башня) | запах |  | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | мутность |  | 0,96±0,19 | 2,6 |  |
|  |  |  | цветность |  | 5,9±1,8 | 20,0 |  |
|  |  |  | ОМЧ |  | 3 КОЕ | <50 |  |
|  |  |  | ОКБ |  | зарост ф-ов | Отсутств. |  |
|  |  |  | Колиф..бакт |  | Не обнаружено | Отсутств. |  |
|  | 3 | Скважина «Заводская» | привкус |  | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | запах |  | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | мутность |  | 0,84±0,17 | 2,6 |  |
|  |  |  | цветность |  | 7,4±2,2 | 20,0 |  |
|  |  |  | ОМЧ |  | 2 КОЕ | <50 |  |
|  |  |  | ОКБ |  | Не обнаружено | Отсутств. |  |
|  |  |  | Колиф..бакт |  | Не обнаружено | Отсутств. |  |
|  |  |  | привкус |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  | запах |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  | мутность |  |  | 2,6 |  |
|  |  |  | цветность |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  | ОМЧ |  |  | <50 |  |
|  |  |  | ОКБ |  |  | Отсутств. |  |
|  |  |  | Колиф..бакт |  |  | Отсутств. |  |

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.             Зав.лабораторией                                 Сергеева З.Н.